- 环境搭建

设备，如下：

- 接上电源

- 接上网线

- 数据采集

  - 登录

2.1.1 控制屏

打开XPlay软件，直接进入滑动预览页面，点击左上角隐藏图标，会返回登录界面，默认user用户(不可编辑，密码123456)，登录后，只能浏览可视化项目。

2.1.2 网页

在PC的浏览器里输入网址： http://XPlay IP:9090/(譬如http://192.168.1.10:9090), 输入用户名：admin, 密码：123456, 登录后可以进行设备点位的操作，可视化项目的编辑

2.1.3 语言

系统默认语言为中文，通过登录页面，密码框下面的下拉菜单可以选择英文

2.2. 设备管理

2.2.1 设备列表

点击侧边栏的设备管理，进入设备列表页面，如下:

点击右上角 新增 按钮，出现弹框，新建设备，如下：

选择类型，可根据需要创建BACnet，ModbusRTU，ModbusTCP，KNX, OPCUA五种类型设备，轮询时间默认

当前页面可进行搜索，删除等功能，编辑功能，目前只支持BACnet的部分属性修改，其余类型暂不支持修改，如果需要修改，可删除，重新创建。

      - BACnet

BACnet设备需要通过搜索把点位搜上来，点击 查询 按钮搜索，下方表格进入搜索状态，等设备搜索上来，可点击每台设备的添加图标进行添加，如下：

添加设备成功后，关闭弹框就可以看到设备已经加到列表里面了。如下：

点击编辑按钮，可以查看详细信息，如属性后有编辑图标，就可以对属性进行编辑，如下：

点击删除按钮，就可以将添加的设备删除。

      - ModbusRTU

ModbusRTU设备需要通过手动填写参数配置，可根据实际情况配置，配置完，点击确认，即可创建成功，如下

其他操作，与BACnet一致。

      - ModbusTCP

ModbusTCP设备需要通过手动填写参数配置，可根据实际情况配置，配置完，点击确认，即可创建成功，如下

      - KNX

KNX设备需要通过手动填写参数配置，可根据实际情况配置，配置完，点击确认，即可创建成功，如下

      - OPCUA

OPCUA设备需要通过手动填写参数配置，可根据实际情况配置，配置完，点击确认，即可创建成功，如下

2.2.2 对象列表

通过设备列表页面，点击设备前的图标，可进入相应设备的对象管理页面，（进入前需要确保Enable开关开启，不然无法搜索到对象） 如下：

      - BACnet设备

进入对象列表页面后，点击右上角 新增 按钮，出现弹框，弹框打开，会自动搜索对象，并显示，如下：

可根据对象信息，选择添加，勾选每条记录(可全选)前方勾选框，进行添加

添加成功后，对象列表里会显示添加的对象，等待1-3s后，会刷新出当前值，描述，更新时间等数据；

点击编辑图标，可对部分属性进行编辑，目前为单个属性修改即生效，如下：

点击删除图标，即可删除添加的对象，顶部提供了全部删除的方式，如下

      - ModbusRTU设备

进入对象列表页面后，点击右上角 新增 按钮，出现弹框，弹框打开，配置相关参数，如下：

其中，通过寄存器地址填写（10-20）可批量创建，方便大批量创建。

对象列表页面同BACnet

      - ModbusTCP设备

同ModbusRTU。

      - KNX 设备

进入对象列表页面后，点击右上角 新增 按钮，出现弹框，弹框打开，配置相关参数，如下：

      - OPCUA 设备

同BACnet设备一致。

2.2.3 数据导入导出

点击右上角菜单图标，会出现三个选项，导入，导出，刷新；

点击导入，可以将其他设备上的点位导入到本台机器上(目前格式只支持本项目导出的文件)

点击导出，可以将本台机器上的点位下载到本地，支持修改后，重新导入

点击刷新，会刷新当前表格里的数据

2.3 可视化

点击侧边栏的可视化进入页面，点击右上角的创建按钮，输入项目名称，即可新建可视化项目，目前支持Dashboard和Graphic两种类型，如下：

创建完后，下方出现新项目，新项目的右上角是预览图标，点击可进入预览页面，下方右侧是删除，编辑和重命名图标，点击编辑图标，可进入编辑页面，如下：

点击删除图标，可以删除当前项目；点击重命名图标，可以改变项目名称；

2.3.1 编辑页面

- Dashboard

编辑页面左侧是各类组件，可以拖动到画布上；中间是画布；右边是属性编辑，如下：

配置背景，可导入背景图，或者直接配置背景颜色；也可以做清除背景和清除颜色的操作，如下：

数据绑定，点击组件，右侧会显示组件的属性，并可对组件进行数据绑定，如下：

导入导出，可将做好的可视化图形以json类型的文件导出到本地，或者导入进来，如下：

- Graphic

使用方式与系统应用的Graphic一致

2.3.2  预览

保存并退出编辑模式后，在XPlay屏幕上可以点击按钮进行展示

右上角有隐藏的回退图标，点击可以退到项目列表页面。

  - 任务管理

在右上角的下拉菜单中，点击任务，出现弹框，如下：

可根据需要管理任务，目前只支持四个任务；点击创建，可创建新任务

2.5 查看版本

点击主页面右上角的头像，下拉菜单中点击关于软件选项 ，点击会显示版本信息，如下：

或者在登录页面上，点击关于我们，也可以查看版本信息

2.6 退出登录

右上角下拉菜单，可点击退出登录，退出软件。

- 数据上传

  - 登录

在PC的浏览器里输入网址： http:// IP:9080/(譬如http://192.168.1.10:9820)

  - 任务/MQTT管理

页面如下：